Bac 2023 Polynésie     	                                                     Correction © https://labolycee.org

Sciences physiques pour les Sciences de l’ingénieur.e

Exercice B – Étude d'un analyseur d'hématologie (10 points, 30 min)

1. Par des considérations géométriques, établir la relation existant entre l'angle caractéristique de diffraction θ, le diamètre L de la tache centrale de diffraction et la distance D séparant le capteur de la cellule ou du trou diffractant

Dans le triangle rectangle de la figure 1, : .

2. En se plaçant dans l'approximation des petits angles, telle que tan θ ≈ θ, montrer qu'on peut écrire : .

En utilisant l’approximation des petits angles :

Or d’après l’énoncé donc .

Le principe de la mesure effectuée par un analyseur d'hématologie peut être reproduit en laboratoire. Une cellule placée sur le trajet d'un faisceau laser de longueur d'onde 
λ = (635 ± 1) nm, génère une figure de diffraction dont la tache centrale a un diamètre 
L = (45 ± 1) mm sur un capteur placé à une distance D = (350 ± 1) mm de la cellule. 3.

3. Déterminer la valeur de la taille de la cellule notée 𝑎𝑎exp avec quatre chiffres significatifs.

(avec 4 CS comme demandé)

L'incertitude-type sur la taille de la cellule est donnée par l'expression suivante

Avec u(D) = u(L) = 1 mm et u(λ) = 1 nm.

4. Déterminer la valeur de l'incertitude-type u(𝑎) arrondie à deux chiffres significatifs, puis écrire la valeur de la taille 𝑎 de la cellule sous la forme : 𝑎 = 𝑎exp ± u(𝑎) avec un nombre correct de chiffres sur la valeur de 𝑎exp

Donc

(avec 2 CS comme demandé, arrondi au supérieur car c’est une incertitude)

Ainsi,

Rq : si on avait gardé 1 CS sur , la réponse aurait été

Le résultat d’une mesure 𝑥 est considéré en accord avec une valeur de référence 𝑥𝑟ef si la valeur du quotient  est inférieure ou égale à 2, avec u(𝑥), l’incertitude-type associée.

5. Émettre une hypothèse sur la nature de la cellule analysée. Valider cette hypothèse par un calcul.

Vu que,  ce qui peut correspondre à trois types de cellules : neutrophile, éosinophile ou basophile de diamètre que l’on prendra comme valeur de référence.

Calculons l’écart normalisé (« z-score ») : .

Le z-score est inférieur à 2 donc la valeur expérimentale et la valeur de référence sont en accord.

On peut supposer qu’il s’agit d’un neutrophile dont la proportion dans le sang est importante (40 à 75%) tandis que celle des autres cellules (éosinophile ou basophile) est très faible.