Amérique du nord 2022 Jour 1 			Correction © 	https://labolycee.org

EXERCICE B : DES SUPERCONDENSATEURS POUR RECHARGER UN BUS ELECTRIQUE (5 POINTS)

A. Étude d’un supercondensateur

Chaque supercondensateur utilisé dans le totem a une tension nominale E. Il s’agit de la tension atteinte lorsque le supercondensateur de capacité C est totalement chargé.

Après avoir chargé complètement un supercondensateur sous sa tension nominale E, on le place dans le circuit schématisé sur la figure ci-dessous. Et à l’instant t = 0, on bascule l’interrupteur K en position fermée.

Schéma du circuit électrique de décharge d’un supercondensateur

On désigne par q(t) la charge électrique portée par l’armature positive du condensateur à l’instant t comme indiqué sur le schéma du circuit.

Données :

- valeur initiale de la tension aux bornes du condensateur : uC(0) = E = 2,7 V ;

- valeur de la résistance : R = 100 ± 2 mΩ où ce qui suit le ± est l’incertitude-type.

A.1. Montrer qu’au cours de la décharge l’intensité i(t) s’exprime par : .

La flèche tension et la flèche intensité sont orientées dans le même sens. Cela indique que la convention générateur a été utilisée ici.

Dans ce cas on a .

Par définition, q(t) = C.uC(t) avec C = Cte.

Remarque : lors de la décharge uC diminue donc , donc .

Le courant circule dans le sens indiqué par la flèche i.

A.2.En déduire que la tension uC(t) obéit à l’équation différentielle : uC(t) +  = 0

D’après la loi des mailles : uC(t) – uR(t) = 0

D’après la loi d’Ohm uR(t) = R.i(t)

uC(t) – R.i(t) = 0

Comme , alors uC(t) +  = 0

La solution de cette équation différentielle est de la forme : uCt = A + B × e- tRC

A.3.	En détaillant la démarche, déterminer les valeurs de A et B.

À la date t  ∞, uC = 0 le condensateur est déchargé.

0 = A + B.e–∞/RC

0 = A + B×0

Donc A = 0 V.

À la date t = 0 s, uC = E.

E = A + B.e–0/RC

E = 0 + B

Donc B = 2,7 V.

La solution est uC(t) = E.e–t/RC.

Un dispositif d’acquisition permet d’enregistrer l’évolution de la tension uC(t) lors de la décharge du supercondensateur. On obtient alors la courbe suivante, qui est reproduite sur le document réponse à rendre avec la copie.

10,9 cm

10,9 cm  1750 s

1,8 cm   s

UC() =

1,8 cm

Évolution temporelle de la tension uC pour la décharge d’un supercondensateur

A.4.Déterminer le temps caractéristique τ de la décharge. Faire apparaître la construction graphique réalisée sur la courbe du document réponse à rendre avec la copie.

Pour t =  = RC, uC(t = ) = E.e–RC/RC = E.e–1 = 0,37 . E

uC(t = ) =  0,37 × 2,7 = 0,99 V

On lit l’abscisse du point d’ordonnée 0,99 V.

On trouve  = 2,9×102 s.

A.5.	En déduire la valeur de la capacité du supercondensateur utilisé dans cette étude. Commenter l’ordre de grandeur obtenu.

= R.C donc

= 2,9 kF

La capacité d’un supercondensateur est très grande par rapport à celles des condensateurs rencontrés en TP.

L’incertitude-type sur la lecture graphique de τ est estimée à u(τ) = 25 s.

L’incertitude-type u(C) sur la capacité C peut se calculer à partir de la relation :

u(C) = C × u(τ)τ2+u(R)R2où u(x) désigne l’incertitude-type sur la grandeur x.

A.6.	Calculer u(C) et exprimer le résultat de la mesure avec son incertitude-type. Comparer la valeur expérimentale à la valeur de référence annoncée par le constructeur Créf = 3000 F.

= 249 F

On arrondit l’incertitude par excès et avec un seul chiffre significatif donc u(C) = 3×102 F = 0,3 kF

C = 2,9 ± 0,3 kF

Pour comparer avec la valeur de référence, on peut calculer le z-score .

< 2.

La mesure expérimentale ne s’écarte de la valeur de référence que de 0,3 fois l’incertitude.

La valeur expérimentale est en accord avec la valeur annoncée par le constructeur.

B. Étude du totem

Le totem contient une association d’un grand nombre de supercondensateurs. Cette association se comporte comme un unique condensateur, appelé condensateur totem, de capacité notée Ctotem = 20 F. La tension nominale du condensateur totem a pour valeur Etotem = 760 V.

La courbe ci-après représente l’évolution temporelle de la tension uC lors de la décharge du condensateur totem dans une résistance.

Évolution temporelle de la tension uC pour la décharge du condensateur totem

B.1.	Déterminer la valeur de l’intensité maximale Imax lors de la phase de décharge. Commenter.

L’intensité est maximale à la date t = 0 s.

Pour évaluer , on trace la tangente à la courbe représentative de uC à la date t = 0 et on détermine son coefficient directeur.

En prenant sur la tangente, les points A(0 s ; 760 V) et B(2,0 s ; 0 V), on trouve  V.s-1.

Imax = – 20 × – 380 = 7,6×103 A

Cette valeur est en accord avec l’énoncé qui nous dit que « l’intensité du courant électrique peut atteindre plusieurs milliers d’ampères en début de transfert.

L’énergie W emmagasinée dans le condensateur totem est donnée par la relation :

W = 12 × Ctotem × uc2

avec l’énergie W en joule, la capacité Ctotem en farad et la tension du condensateur uc en volt.

Pour recharger le condensateur totem, on utilise le réseau électrique fournissant une puissance supposée constante de valeur 9,0 kW.

B.2.	Estimer le délai minimal à respecter entre le passage de deux bus au totem.

W = E = P.Δt

= P.Δt

Δt =

Δt =  = 6,4×102 s

Il faut 6,4×102 s pour que le condensateur totem se recharge, c’est donc le délai minimal à respecter entre le passage de deux bus.

Si vous pensez avoir repéré une erreur, n’hésitez pas à nous la signaler par email labolycee@labolycee.org Merci.